临床技能实训中心安全手册

目 录

1、南京中医药大学翰林学院实验（实训）室技术安全管理办法

2、南京中医药大学翰林学院教学实验（实训）室准入制度

3、南京中医药大学翰林学院临床技能实训中心安全管理制度

4、消防基础知识

5、紧急救护常识

6、应急预案

# 南京中医药大学翰林学院实验（实训）室技术安全管理办法（试行）  2019.3.21

窗体顶端

第一条 为保障师生员工人身安全，维护实验（实训）教学工作的正常秩序，创建“平安校园”，结合学校实际，特制定本办法。

第二条 实验（实训）室是学院开展教学工作的重要场所，创造安全的实验（实训）室环境是学院、二级学院（部）和各类实验（实训）室以及广大师生员工的共同责任。

第三条 实验（实训）室技术安全工作主要包括技术安全制度建设、技术安全准入、安全管理等方面的内容。实验（实训）室技术安全工作管理的对象包括危险化学品，辐射安全，生物安全，水电安全，仪器设备安全，废弃物安全等。

第四条 学院成立实验室安全工作领导小组和工作小组，负责全面贯彻落实实验（实训）室安全工作的法律法规；制定学院实验（实训）室安全工作规划和相关政策，组织制定实验（实训）室安全工作制度和应急预案，健全实验（实训）室安全工作体系和责任体系；督查和协调解决实验（实训）安全工作中的重要事项；协调、指导全院实验（实训）室安全管理工作和安全设施建设。

第五条 各二级学院（部）设立实验室安全工作小组，负责本部门的实验（实训）室安全建设、运行和管理，以及本部门师生的安全教育和业务培训。工作小组组长由各二级学院（部）院长负责人担任，作为本部门实验（实训）室安全工作的第一责任人，全面负责本部门的实验（实训）室安全工作。各部门要确定本部门实验（实训）室安全工作具体负责人，与所辖各实验（实训）室逐级签订安全责任书，切实将实验（实训）室安全责任落实到位，落实到人。

第六条 各部门须贯彻落实国家有关安全规定和学校规章制度，加强实验（实训）室安全制度建设，落实师生的安全教育，规范安全检查及防范，抓好本单位所涉及的危险化学品、剧毒品、放射性物质、病原微生物、电气、机械加工、特种设备、废弃物处理等方面的实验（实训）室安全管理工作。应有针对性地做好实验（实训）室各项安全防范措施，制定实验（实训）室安全事故应急预案，定期开展应急演练，有效提高师生的防范意识和应急技能。

第七条 实验（实训）用房使用者是实验（实训）用房的直接安全责任人，须负责实验（实训）用房的日常安全管理工作，包括建立健全实验（实训）室的安全管理规定、值班制度，建立实验（实训）用房内的物品管理台账（包括设备、试剂、药品、气瓶、病原微生物等），对工作人员进行安全教育和培训，对外来人员进行安全告知。

第八条 各部门要建立、落实实验（实训）室准入制度。各类人员须通过相关部门或所在单位组织的安全教育培训后方可进入实验（实训）室学习、工作。特殊岗位（辐射设备、生物安全、特种设备等）的工作人员须经过相应的上岗培训并取得上岗资质后方可从事相应岗位的实验（实训）工作。

第九条 各类实验（实训）室使用安全管理。

1.实验（实训）室须设置安全信息牌，标示在实验（实训）室入口处，列明实验（实训）室名称、安全责任人、存在的危险、应急措施及紧急事故联系电话。

2.实验（实训）室应保持清洁整齐，仪器设备布局合理，不得在实验（实训）室内堆放杂物。实验（实训）室内严禁吸烟、烹饪、饮食，不得带无关人员进入实验（实训）室。禁止在实验（实训）室内睡觉、通宵过夜及开展娱乐活动等。

3.化学、生物、辐射等实验（实训）室应按照相关标准配备必需的劳保、安全防护用品，以保证实验（实训）人员的安全和健康。

4.实验（实训）室必须妥善保管消防器材和防盗装置，并定期检查。消防器材不得挪作他用。

5.各单位必须安排专人负责实验（实训）室钥匙的配发、管理，不得私自配置钥匙或给他人使用。

6.严格按照实验（实训）室操作规程，杜绝一切违章操作，实验（实训）中发现异常情况应立即停止实验（实训），并及时登记报告；在进行加热、加压等操作时，操作人员不得随意离开现场，若因故须暂时离开，必须委托他人照看或关闭电源。无人在场情况下持续进行的实验（实训）过程，负责人必须做好预防措施。

7.严格按照各类实验（实训）的操作规程或实验（实训）指导书规定进行实验（实训）操作，结束或离开实验（实训）室时，必须按规定采取结束或暂离实验（实训）的措施，并查看仪器设备、水、电、燃气和门窗关闭等情况，清理场所，将剩余的实验（实训）用品整理并妥善处置，清除室内外的垃圾，化学废弃物按相关规定处置，不得丢弃在普通垃圾箱内。

8.所有师生原则上不得在办公时间以外单独在实验（实训）室内进行实验（实训）。如需在办公时间以外使用实验（实训）室，使用者须向学院或相关单位备案方可使用。

第十条 危险化学品使用安全管理。

1.危险化学品使用单位要严格按照《化学危险物品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号） 和上级部门的有关规定，建立严格的危险化学品登记、交接、检查、出入库、领取、清退等管理制度，建立危险化学品管理账目，账目要日清月结，做到账物相符。

2.危险化学品使用单位要制定危险化学品安全使用操作规程，明确安全使用注意事项，经常对使用危险化学品的教职工、学生进行安全教育。

3.危险化学品的申购：凭申购单位负责人、学校保卫处负责人签字并加盖单位公章的“剧毒、易制毒、易制爆化学品申购表”，到学校后勤资产与保卫处办理领料手续，并做详细的领料记录。

4.危险化学品的保管：化学试剂或化学品容器必须贴有标签，标示其所装化学品的名称、浓度、潜在危险及制造日期，并列明紧急应变资料；对剧毒及易发生重大伤害事故的化学危险品，须由工作责任心强、具备一定保管知识的专人负责管理，并严格遵守双人保管、双人收发、双人使用、双人运输、双人双锁的管理制度。

5.危险化学品的存放：存放地要保持通风，并安装防盗门窗，设防盗报警设施；不同类别试剂应分类存放，实验（实训）室不得存放大量危险化学品，走廊等公共区域不得存放危险化学品。

6.危险化学品的使用：精确计量和记录上述物品的使用情况，防止被盗、丢失、误用。如发现问题应立即报告保卫处、本地公安部门；要制定并严格遵守易燃、易爆、氧化剂、剧毒品、腐蚀性药品安全操作规程，使用时做好个人安全防护，包括穿戴实验服、护目镜及安全手套等，长发、宽松衣服应束起，严禁穿短裤、短裙、露趾鞋进行实验（实训）。

7.做好危险性气体（氢气、笑气、乙炔、乙烯、氨气、液化石油气、氯气、硅烷、一氧化碳等）的使用和存放场所的安全管理工作。高压钢瓶须有固定设施以防倾倒，易燃、易爆气体和助燃气体（氧气等）不得混放在一起，并应远离热源和火源，保持通风。不得使用过期、未经检验和不合格的气瓶，各种气瓶必须按期进行技术检验。

8.使用和储存易燃、易爆物品的实验（实训）室应根据实际情况安装通风装置，严禁使用明火，实验（实训）楼和各实验（实训）室须标示“严禁烟火”的警示牌，配置必要的消防、冲淋、洗眼、报警和逃生设施，并有明显标志。

9.对存放中的危险化学品要定期检查，并将不适用的化学品安全弃置，防止因变质分解造成自燃、爆炸事故的发生。实验（实训）后的废弃化学品按学校相关规定定期回收。

第十一条 辐射使用安全管理。

1.根据《放射性同位素与射线装置放射防护条例》（中华人民共和国国务院令第44号），各涉源单位须制定相应的规章制度和操作规程，做好师生安全教育，提供必要的安全防护。

2.所有使用者（包括教职工及学生）在处理放射性物品和使用辐射设备前须取得“许可登记”、配备合格的防护装备方可参与有关放射性实验（实训）；放射工作人员必须参加指定医疗单位的职业病体检、政府环境主管部门举办的辐射安全与防护知识培训，定期接受个人剂量监测（3个月一次），持证上岗。

3.后勤与资产管理处定期安排有资质的检测机构对设备的辐射剂量率进行监测（至少每年一次），各单位须配合监测及建立监测工作档案。

4.射线装置辐射工作场所须安装防盗、防火、防泄漏设施，保证放射性同位素和射线装置的使用安全。辐射工作场所的入口处应放置辐射警示标志和工作信号。

5.涉源部门产生放射性废源废物要及时送贮（一般3个月内）和按规定处置，不得直接排入下水道或混装到普通垃圾中。

第十二条 生物类实验（实训）室安全管理。

1.生物类实验（实训）室须按照《生物安全实验室建筑技术规范》（GB 50346-2011）要求建设，其中生物三级和四级实验（实训）室须取得国家认可的资质，生物一级、二级实验（实训）室须向省级主管部门备案。

2.生物类实验（实训）室要按照《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2004），制订本实验（实训）室安全管理规范；按照《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》（WS233-2002）关于实验（实训）室分类、分级及适用范围实施生物安全防护。

3.动物实验室应按照《兽医实验室生物技术安全管理规范》（2003农业部公告第302号）要求选址、设计、建造，并根据实验室所属生物级别开展相应级别准许的动物实验。开展动物实验工作须按《实验动物质量管理办法》（国科发财字〔1997〕593号）取得实验动物生产许可证、实验动物使用许可证及动物实验技术人员资格认可证等相关资格证。按照《实验动物管理条例》（国家科学技术委员会令第2号），实验动物须有专人负责并具体落实各项实验动物管理措施。实验动物的尸体、器官和组织等须经无害化处理后，交由有资质的公司统一销毁，严禁随意丢弃。

4.从事实验动物工作的人员必须树立疾病预防及控制意识，定期进行健康检查，平时不得与家养动物接触。对患有传染性疾病或其他不适宜从事实验动物工作的人员，应及时调换工作岗位。

5.按照《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》（国家环境保护总局令第32号）、《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第380号）规范实验室病原微生物、医疗废弃物的管理。

6.根据《突发公共卫生事件应急条例》（国务院令第376号）制定突发事件应急预案。

第十三条 实验（实训）室水电安全管理。

1.实验（实训）室内应使用空气开关并配备必要的漏电保护器；电气设备应配备足够的用电功率和电线，不得超负荷用电；电气设备和大型仪器须接地良好，对电线老化等隐患要定期检查并及时排除。

2.实验（实训）室固定电源插座未经允许不得拆装、改线，不得乱接、乱拉电线，不得使用闸刀开关、木质配电板和花线。

3.除因工作需要并采取必要的安全保护措施之外，空调、电暖器、计算机、饮水机等不得在无人值守情况下开机过夜，实验（实训）室内不得使用明火电炉。

4.高压实验（实训）区域应保证足够的距离和空间，高压实验（实训）室必须有良好的接地系统，按规定设置安全遮拦、标示牌、安全信号灯及警铃，控制室应铺设绝缘橡胶垫；使用高压动力电时，应遵守安全规定，穿戴好绝缘胶鞋、手套，或用安全杆操作。高压实验（实训）场地宜设户外电源开关紧急按钮，以便发生危机情况时迅速切断电源。

5.实验（实训）室要定期检查进出水管、化学冷凝系统的橡胶管，避免因管路老化、堵塞造成安全事故。

第十四条 大型仪器使用安全管理。

1.大型、贵重、稀缺的精密仪器应建立以技术岗位责任制为核心的管理制度，落实专人负责保管维护，保持仪器设备应有的性能和精度确保安全运行。备有安全装置的仪器设备不得随意拆除其安全装置，确需改装时，须由单位相关负责人批准，并报后勤资产与保卫处备案。精密、贵重仪器和大型设备的图纸、说明书等各种随机资料，要按规定存放，设专人妥善保管。

2.操作人员必须经培训上岗，并按照操作规程使用大型仪器设备。学生上机实验（实训）等必须在实验（实训）室工作人员指导下进行。

3.使用大型仪器必须按规定填写“仪器使用登记本”，出现故障或仪器异常时应记录情况，以便检查和维修。

4.注意仪器设备的接地、电磁辐射、网络等安全事项及健全停水停电时的保护措施，避免事故发生。

第十五条 冰箱（冰柜）及加热设备使用安全管理。

1.存放危险化学药品的冰箱应使用防爆冰箱，并在冰箱门上粘贴警示标志。

2.冰箱内各药品须粘贴标签，明确名称、浓度、责任人、日期等信息，并定期对冰箱进行清理。

3.冰箱内存放易挥发有机试剂的容器必须加盖密封（螺口盖、磨砂玻璃、橡皮塞等），避免容器内试剂挥发至冰箱箱体内积聚。冰箱内不宜存放过多有机溶剂，间隔一定时间须打开冰箱门换气，使箱体内的有机蒸汽及时散发。

4.存放在冰箱内的重心较高的试剂瓶、烧瓶等容器应加以固定，防止因开关冰箱门造成倒伏，使玻璃器皿破裂、溶剂溢出。

5.冰箱内存放强酸强碱以及腐蚀性的物品时必须选择耐腐蚀的容器，并且存放于托盘内，以免器皿被腐蚀后药品外泄。

6.实验（实训）室冰箱严禁存放非实验（实训）用的饮料与食品。

7.烘箱与箱式电阻炉（马弗炉）等各类加热设备应放置在实验（实训）室通风良好处，远离热源、易燃易爆危险品、气体钢瓶，保持一定散热空间，并使用专线电源插座单独给加热设备供电。

第十六条 实验（实训）室废弃物排放管理。

1.实验（实训）室不得随意排放废气、废液、废渣和噪声污染环境。

2.加强排污处理装置（系统）的建设和管理，废水、废液和固定废弃物须经无害化处理，做到达标排放。

3.各实验（实训）室必须指定专人负责分类收集有毒有害废液及固定废弃物，并定时交由有资质的机构处置。

4.产生有害废气的实验（实训）室必须按规定安装通风设施，必要时须安装废气吸收系统，保持通风和空气新鲜。

第十七条 实验（实训）室安全建设与管理工作纳入学院任期目标考核。对工作表现突出的单位和个人学校给予通报表扬；对因各种原因造成实验（实训）室重大安全事故的，将按照学院相关规定予以责任追究。

第十八条 本办法自发布之日起实施，由学院实验室安全工作领导小组负责解释。

窗体底端

# 南京中医药大学翰林学院教学实验（实训）室准入制度（试行）（2019.3.21）

窗体顶端

为进一步加强教学实验（实训）室安全管理、强化学生的实验（实训）室安全责任意识，杜绝教学实验（实训）室事故发生，保障教学实验（实训）室教学正常有序运行，确保师生员工生命与实验（实训）室财产安全，结合我院实验（实训）室具体情况，特制定教学实验（实训）室准入制度。

第一条 教学实验（实训）室是指学校开展教学实验活动的各级各类实验场所。

第二条  本制度适用于所有进入我院教学实验（实训）室学习、工作的人员，具体包括进入教学实验（实训）室的教职工、学生和校外教学工作人员等。校外教学工作人员为非院聘教师但承担我院实验（实训）教学工作任务的人员。

第三条  按照“点面结合、分类引导、分级推进”和“谁主管谁负责、谁使用谁负责、谁指导实验谁负责”的原则，各二级学院（部）须在本制度的基础上，结合学科的特点，制定具体的教学实验（实训）室安全准入管理细则并组织实施，落实教学实验（实训）室安全准入制度。

教学实验（实训）室安全准入教育分为安全通识教育和安全专项教育。教务处负责组织开设教学实验（实训）室安全相关网络通识课程，各二级学院（部）或各实验（实训）室负责对师生开展教学实验（实训）室安全与环境保护知识的教育培训，并根据本学科专业特点，组织对进入教学实验（实训）室的师生进行专项教育培训及准入考核。安全专项教育培训及准入考核内容及形式由各二级学院（部）或各实验（实训）室制定。

第四条 教育培训与考核内容范围

（一）国家与地方政府关于高校教学实验（实训）室安全与环境保护方面的政策法规以及学院的相关规章制度；

（二）实验（实训）室一般性安全、环境保护及废弃物处置常识；

（三）实验（实训）室的专项安全与环境保护知识；

（四）实验（实训）室的急救知识与事故应急处置预案。

第五条 教育培训与考核方式

教学实验（实训）室管理人员、实验带教老师、学生等由各二级学院（部）进行实验（实训）室安全教育，组织安全教育培训，通过实验（实训）室教育考核。考核形式包括教学实验（实训）室安全教育知识在线考核，也可根据学科专业特点辅之于其它方式的考核。通过考核的人员获得准入资格，可以进入实验（实训）室。

操作人员操作大型仪器、特种设备（如压力容器等）时，应按要求取得有关操作资格许可证，未取得相关证书的人员不得擅自操作该设备。

第六条 教学实验（实训）室安全通识教育作为新生入学教育内容之一，由各二级学院（部）负责组织实施。

本科生新生进入教学实验（实训）室，必须经过安全培训和考核，各二级学院（部）根据实际情况，确定考核时间和内容。

校外教学工作人员，由各教学实验（实训）室根据具体情况组织安全教育、学习和考核，具体形式由各教学实验（实训）室负责人确定并组织实施。

第七条 本制度经审议通过，自印发之日起施行，由学院实验室安全工作领导小组负责解释。

窗体底端

3、南京中医药大学翰林学院临床技能实训中心安全管理制度

1、搞好实验室安全是保证实验教学和科研工作正常进行的前提，各级领导和工作人员必须从思想上认真重视实验室安全。做好防火、防爆、防毒、防环境污染和防盗窃工作，以防各种不测事故的发生，切实贯彻执行“安全第一，以防为主”的方针。

2、每天下班前负责对水、电、火、气、门窗及橱柜进行检查并作好记录。上级管理部门将不定期进行检查。

3、对初次进实验室操作的师生员工和外来人员，本实验室的有关人员必须先对他们进行安全教育，了解有关安全规章制度，在掌握必要的安全操作知识后才能上岗，动手操作，否则发生事故有关人员应负主要责任。

4、放有易燃及易爆物品的实验室严禁动用明火、各种电热器和能引起电火花的电气设备，室外门上应挂钉“严禁烟火”的警告牌，室内应放置消防器材，妥善保管，定期检查是否完好可用，消防器材不得移作它用，周围禁止堆放杂物。

5、剧毒品和放射性物质等危险品应有专人负责保管，领用必须经主管部门领导批准，领回后应办理登记手续，专柜分类贮存，严禁乱丢乱放，使用应作登记，严格执行“五双制”（双人管理、双锁、双人运输、双人领发、双人使用），不得私自存放或携带出室外。

6、钢瓶等压力容器必须有专人负责保管和使用，钢瓶应安放在铁架上以防倾倒，切实做好防爆、防火和防毒工作，使用和生产有毒气的实验室必须有良好的通风设施，实验应在通风橱柜内进行，室内应备有防毒面具。

7、针头等锐器物品使用时需谨防针刺伤，使用完毕应放入指定的锐器盒内。其他医疗器具使用完毕后应放入指定位置，不可与生活垃圾混放。

8、每日实验结束后必须关闭水、电。捡查水池和下水管道有否堵塞。严防漏水、漏气和电气设备处于长时间通电、通水而无人照管的状态。

4、消防基础知识

- 会使用灭火器：

- 手提式干粉灭火器：

- 迅速从火场附近的的干粉灭火器箱内取出灭火器，手提灭火器压把赶到火场。

- 将灭火器上下摇动几次，除去灭火器铅封，拔出保险销。

- 一手握干粉喷管，一手握灭火器压把。

- 站在离火源两米左右的上风口，一手用力压下压把，另一手将喷管对准火焰跟部左右移动喷管，由近而远，使干粉覆盖整个燃烧区，直至火灾被扑灭。

- 二氧化碳灭火器：

- 迅速从火场附近的二氧化碳灭火器箱内取出灭火器，手提灭火器压把赶到火场。

- 除去灭火器铅封，拔出保险销。

- 一手握住喇叭筒根部的手柄，另一只手紧握启闭阀的压把。

- 站在离火源两米左右的上风口，用力压下压把，将喇叭口对准火焰根部左右移动喷射，并不断推前，直至火灾被扑灭。

5、紧急救护常识

急救原则

- 先确定伤患人员或自己均无进一步的危险；

- 迅速采取行动，镇静地对最紧迫的状况给与优先处理；

- 减轻伤患焦虑；

- 观察并记录伤患状况及任何变化；

- 使围观人群散开，保持伤者四周环境之安静；

- 如需要时尽速寻求支援或送往医院。

- 应急预案

1）烧伤紧急处理

“冲”首先用流动的冷水冲，降低伤面温度，减轻高温进一步渗透所造成的组织损伤加重。

“脱”是很多人都易忽视的。衣服上仍然有较高的水温，不脱去衣服，相当于没有脱离热源，所以边冲边脱是正确的处理方法。

“泡”是指脱下衣服后要继续把伤口泡在冷水中。泡冷水可以持续降温，避免起泡或加重病情。如果出现小水泡，注意不要弄破，由医生处理。

“包”就是包裹伤面，送医院之前一定要包裹伤面，例如裹上一块干净的毛巾也可，切忌滥涂抹药膏。

“送”就是指送医就诊，寻求医生的救助。

2）针刺伤处置

1.伤口紧急处理：立即挤出伤口内的血液；反复用肥皂水清洗伤口，并在流水下冲洗5分钟，碘伏消毒；

2.报告给授课教师；

3.授课教师判断伤口大小，给予创可贴包扎或送至医务室处理；

4.伤口若疑似接触传染源，需送至医院，抽血化验，由医院院感科紧急评估和指导。

3）心脏骤停处置

- 表现：意识丧失，心跳骤停

- 处理：

- 若无创伤，将学生放置于抢救体位；

- 报告授课教师，迅速拨打120急救电话；

- 若学生无反应、无呼吸、脉搏，迅速进行心肺复苏。

心肺复苏流程如下：

| 判断 | ·确认现场环境安全；判断有无反应；拍肩呼唤 |
| --- | --- |
|  | ·呼救：快来人！打120。报抢救时间。 |
|  | ·同时触摸颈动脉搏动，食指与中指指尖触及患者气管正中部，向近侧旁开2-3cm，判断时间5-10秒；同时观察呼吸。 |
| 患者准备 | ·去枕平卧，解开衣领，暴露胸部。 |
| 胸外按压 | ·按压部位：胸骨下半部； |
|  | ·按压手法：一手掌根置于按压部位，另一手重叠于此手背上，手指并拢抬离胸壁，以掌根接触按压部位，双肘关节伸直，利用身体重量，垂直向下用力按压，按压时大声计数； |
|  | ·按压深度：使胸骨下陷5～6cm； |
|  | ·按压频率：100～120次/分钟（30次按压时间：15-18秒）； |
|  | ·按压：通气=30：2。 |
| 开放气道口对口人工呼吸 | ·清除口鼻分泌物、异物,有义齿者取出； |
|  | ·仰头抬颏法开放气道； |
|  | ·捏紧患者鼻孔，深吸一口气，口对口用力吹入患者口腔，至其胸廓抬起，连续两次均有效。 |
|  | ·观察胸廓有无起伏。 |
| 判断复苏是否成功 | ·有大动脉搏动、自主呼吸恢复 |
|  | ·面色、口唇、瞳孔； |
|  | ·复苏成功，报抢救结束时间，转运进一步生命支持。若复苏未成功，继续进行上述循环。 |

4）晕厥处理

- 表现：面色苍白，头晕，眼花，恶心，出冷汗

- 由授课教师判断不同晕厥原因及给予相应的处理措施：

2.1血管减压性晕厥：情绪紧张，惊恐，疼痛，饥饿，疲劳，站立过久，看见出血

- 立即平卧，注意室内空气流通

- 吸氧

- 保暖，抬高下肢

- 饮糖开水或注射25%葡萄糖溶液

- 以上措施后意识仍不能恢复者，拨打120急救电话

2.2直立性低压性晕厥，蹲卧而直立时

- 平卧并取头低足高位

- 重者可给予25%葡萄糖静脉注射

- 以上措施后意识仍不能恢复者，拨打120急救电话

2.3精神性晕厥：过度焦虑或癔病发作

- 保持环境安静

- 针刺或掐人中

（3）以上措施后意识仍不能恢复者，拨打120急救电话

2.4 其他原因晕厥：

（1）立即平卧，吸氧

（2）拨打120急救电话

- 火灾处理

1、马上报告学校保卫处，同时拔打119电话报警

2、对于初起火灾，由现场老师及时切断电源；在保证安全的前提下灭火。根据不同的火原因，可采取隔离法、冷却法、窒息法，火灾现场人员要在第一时间内临近所有灭火器，不要零打碎敲，要集中使用对准重要火点，尽量抓住战机把火消灭。如果火势过大无法扑灭，则设法隔离火源，防止火势蔓延，等待专业消防人员来灭火。

3、做好人员疏散工作：火灾时，现场指挥人员应保持镇静，稳定好人员情绪，维护好现场秩序，组织有序疏散，防止惊慌造成挤伤、踩伤等事故；火灾时，一旦人体身上着火，应尽快地把衣服撕碎扔掉，切记不能奔跑，那样会使火越烧越旺，还会把火种带到其他场所。如旁边有水，立即用水浇洒全身，或用湿毯子等压灭火焰，着火人也可就地倒下打滚，把身上的火焰压灭。

4、做好物资疏散工作：在保证人身安全的前提下，首先疏散可能扩大火灾和有爆炸危险的物资；然后疏散疏散性质重要、价值昂贵的物资。例如机密文件、档案资料、仪器设备以及价值贵重的物资。

5、出现伤员时，火灾防范及事故应急处理小组应及时组织安排人员将伤员送至校医院进行急救或联系120并护送伤员去医院救治。

6、消防车到来后，由消防负责人负责引导消防人员到起火点，并积极协助灭火。

7、配合消防部门调查事故原因，维持秩序。

8、划出警戒范围，严禁无关人员进入着火现场，以防发生不必要的伤亡，同时也为火灾消灭后的调查起火原因提供有力证据。如果在火灾调查人员未到之前火灾已经扑灭，失火单位应当把了解的情况向他们介绍，并将火灾现场保护工作移交给火灾调查组，并配合调查组提供当事人或见证人。

9、查明火灾事故原因后，根据具体情况处理相关责任人，如因玩忽职守引发火灾，对责任人进行实验室内部通报批评，并根据造成损失给予一定的经济处罚。

# Text boxes

南京中医药大学翰林学院